密封竞价单

项目名称：浙江水利水电学院低压电工作业实操元器件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

预算：9.875万元

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求（可另附表） | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制底板3P熔断器 | 包含1只RT18-32X/3P 6A，通过2只双面端子JT8开放接口布置于尺寸120*189*2mm的敷铝锌板上，板面对应元件接口丝印编号，穿孔处护套保护。 | 50 |  |  |
| 2 | 定制底板2P熔断器 | 包含1只RT18-32X/2P 6A，通过2只双面端子JT8开放接口布置于尺寸120*189*2mm的敷铝锌板上，板面对应元件接口丝印编号，出线端并联Z302护套多功能选择连接，穿孔处护套保护。 | 50 |  |  |
| 3 | 定制底板交流接触器 | 包含1只CJX2s-1210 AC380V，带F422辅助，通过Z302护套开放接口布置于尺寸120*189*2mm的敷铝锌板上，板面对应元件接口丝印编号，穿孔处护套保护。 | 100 |  |  |
| 4 | 定制底板电流互感器 | 包含3只LMK-0.66 50/5A转换5/5A通过Z302护套开放接口并列布置于尺寸240*189*2mm的敷铝锌板上，板面对应元件接口丝印编号，穿孔处护套保护。 | 50 |  |  |
| 5 | 定制底板按钮 | 包含3只LAY50-22D-11，用Z302护套开放接口并列布置于120*189*2mm的敷铝锌板上，板面对应元件接口丝印编号，穿孔处护套保护。 | 50 |  |  |
| 6 | 定制底板热继电器 | 包含1只JRS1D-25 4-6A，用Z302护套开放接口并列布置于120*189*2mm的敷铝锌板上，板面对应元件接口丝印编号，穿孔处护套保护。 | 50 |  |  |
| 7 | 定制底板电流表 | 包含1只99T1-5/5A，用Z302护套开放接口并列布置于尺寸300*140*2mm的敷铝锌板上，板面对应元件接口丝印编号，穿孔处护套保护，配整套实验导线。 | 150 |  |  |
| 合计(元) |  |  | 小写： 大写： |  |  |

注：

1．本报价包含完成本项目所需的税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用，中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。

2．投标单位所投商品品牌、型号需与询价单保持一致，否则按无效标处理。

3．请于2022年12月11日12:00前密封报价到杭州市钱塘区下沙学林街583号浙江水利水电学院实验中楼101，联系人：李老师　电话：0571-86929070　传真:0571-86929068。

4．交货时间为2022年12月13日之前 。

5．服务：送货上门。具体送到甲方指定场所，并按照甲方清单报表让领取部门做好签字确认工作。