附件1：

**技术规格、参数及其它要求表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 智能接地线传感器 | ATJDX-2110 | 个 | 12 |
| 2 | 传感器专用充电器 | DYS122-050200W-5 | 个 | 12 |
| 3 | 智能接地线专用铝合金箱 | ATJDB-1100 | 个 | 4 |
| 4 | 35KV接地杆套装 | ATJDG-1001 | 套 | 1 |
| 5 | 110KV接地杆套装 | ATJDG-1002 | 套 | 2 |
| 6 | 220KV接地杆套装 | ATJDG-1003 | 套 | 1 |
| 7 | 物联网卡（3年） |  | 张 | 12 |
| 8 | 云服务器 (3年) |  | 台 | 1 |